[image: image1.emf]PUNTUACIÓN=50x

MenorPrecioOfertado

PrecioOfertadoaValorar

[image: image2.png]SERVIC1o gecTRICO

MUNICIPAL DE CUENCA



[image: image2.png]

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, A.C.S. Y CLIMATIZACIÓN DEPENDIENTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA.

1.-OBJETO DEL CONTRATO.-


El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de prestación, procesos y metodología, normativa y sistemas técnicos, recursos, etc., que habrán de regir para la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones de calefacción, A.C.S. y climatización, de los edificios dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca que se relacionan en el Anexo I al presente Pliego, así como toda nueva instalación que se implante durante el periodo de vigencia de esta adjudicación. Igualmente cuando, por cualquier circunstancia, el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca necesite dar de baja una instalación en concreto, dicha baja se realizará de forma inmediata, tras la correspondiente notificación por escrito, y sin penalización alguna para dicho Ayuntamiento.


La prestación del servicio se efectuará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulen en la normativa vigente de aplicación, este Pliego de Condiciones Técnicas, así como en el correspondiente Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares, relativas a esta contratación, de los que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

2.-FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR.- 


El servicio y tareas de atención a ejecutar en las instalaciones y equipos de calefacción, A.C.S. y climatización de los edificios objeto del contrato, tendrán como fin primordial la consecución del mejor estado de conservación de sus partes y elementos componentes, facilitar la obtención de funciones y prestaciones que deben cumplir, asegurar el funcionamiento continuo y eficaz de las instalaciones y aparatos, minimizando las posibles paradas como consecuencia de averías, adecuar las instalaciones a las necesidades actuales, manteniendo un correcto y aceptable equilibrio entre las prestaciones y su coste, etc. 

3.-ÁMBITO DE APLICACIÓN.-


A efectos de adjudicación del servicio objeto del presente Pliego, se consideran tanto el mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de los edificios citados, como la gestión de recursos humanos y materiales.

4.-NORMATIVA APLICABLE.-


En la ejecución de los trabajos de mantenimiento objeto del presente Pliego se deberá cumplir con la normativa vigente de aplicación a los mismos (aunque no sean citados expresamente en este documento), y en especial con lo prescrito en las siguientes normas y reglamentos:

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas (IT), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

• Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT), aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

• Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE y su modificación 93/68 CEE.

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, y sus modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), y sus modificaciones posteriores; Documentos Básicos del CTE.

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y modificaciones y desarrollo normativo posterior.

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y sus modificaciones posteriores.

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

5.-TRABAJOS A REALIZAR.-


En las instalaciones y equipos descritos  en el Anexo I del presente Pliego se 

deberán efectuar los siguientes trabajos:


5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:


La empresa mantenedora llevará a  cabo las revisiones preventivas que contemplan todas las operaciones descritas en la Instrucción Técnica                    IT 3. “Mantenimiento y Uso” del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por R.D. 1027/2007 de 20 de julio, así como las reflejadas en la “Guía Técnica de Eficiencia Energética en Instalaciones Térmicas en Edificios; Mantenimiento de Instalaciones Térmicas” publicado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), en noviembre de 2.005.


También se realizarán las operaciones de mantenimiento preventivo recogidas en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.


Se realizará también la reposición de señalización de salas de máquinas y de calderas según normativa vigente.


La revisión de los diferentes equipos deberán realizarse siguiendo los protocolos propuestos por su fabricante; la periodicidad de las revisiones será como mínimo la recogida en la reglamentación y publicaciones antes descritas.


La empresa presentará un plan de mantenimiento preventivo donde especificará claramente los tipos de revisiones a realizar, su periodicidad, los protocolos a utilizar y dará una descripción pormenorizada de cada una de ellas.


5.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:


La empresa adjudicataria realizará todas las operaciones de mantenimiento correctivo que sean necesarias para la reparación de averías ordinarias necesarias para conservar los equipos e instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad.


Cualquier reparación o intervención sobre los equipos e instalaciones objeto del contrato deberá ser seguida de una puesta a punto y verificación de su correcto funcionamiento.


La empresa adjudicataria responderá de la restitución de los equipos e instalaciones a las condiciones previas a la avería o intervención, o a los parámetros iniciales de diseño marcados por el fabricante. La verificación de su correcto funcionamiento deberá documentarse tomando como base los parámetros marcados por el fabricante y la normativa aplicable.


La realización de cualquier operación de mantenimiento correctivo deberá planificarse y ejecutarse con el conocimiento y autorización previa de los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, y deberá ser precedida del propio pedido por parte de los órganos del mencionado Ayuntamiento.


La reparación de las averías deberá ser resuelta por la empresa adjudicataria en un plazo no superior a 24 horas y en 6 horas para los avisos que se denominen y comuniquen como urgentes (desde el aviso realizado a la empresa adjudicataria, mediante teléfono, fax, o correo electrónico). Asimismo el adjudicatario se compromete a garantizar la presencia de las piezas de repuesto necesarias antes de una semana tras la comunicación de la avería. Si por la índole de la avería, la reparación requiriese un plazo mayor, la empresa adjudicataria deberá notificarlo razonadamente a los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.


La mano de obra correspondiente a los avisos de avería en horario laboral (horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y sábados de 8:00 a 15:00, excepto domingos y festivos) será sin cargo alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, siendo únicamente facturables los avisos de avería en horario nocturno y festivo (definido como tal de 20:01 a 7:59 horas del día siguiente, sábados de 15:01 a 23:59 horas, domingos y festivos, que serán facturables a precio de tarifa propuesta por el licitador).


Quedan excluidas también la mano de obra de las reparaciones y actuaciones de envergadura, de las que tendrán inmediata información los órganos correspondientes del  Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, y de las que se enviará con urgencia el presupuesto correspondiente. Dicho presupuesto tendrá que ser aprobado por los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, los cuales tendrán la potestad de pedir otros presupuestos a otras empresas especializadas, con el fin de obtener la oferta de reparación de la avería más ventajosa para el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. 



5.3. MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL: 


El mantenimiento técnico-legal será realizado sobre los equipos e instalaciones de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos industriales,  tanto de carácter general, comunitario, nacional o autonómico que sean de obligado cumplimiento.


A estos efectos la empresa adjudicataria entregará un plan de Mantenimiento Técnico-Legal de las instalaciones que recoja el sistema operativo a desarrollar desde el punto de vista de las tareas necesarias para su realización y de la documentación para llevarlo a cabo. Propondrá en su oferta el  programa de actuación de mantenimiento técnico-legal que estime adecuado.


Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la notificación a los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca de cualquier cambio de legislación durante la vigencia del  contrato, que obligara a la modificación total o parcial de las instalaciones y de los equipos o de la sistemática del mantenimiento preventivo, correctivo o técnico-legal.


No se considera incluido dentro de este apartado ni en el importe del contrato, la realización de las inspecciones periódicas descritas por la Reglamentación Vigente, que serán efectuadas por el Organismo de Control Reglamentario designado a tal efecto por los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, siendo no obstante, responsabilidad de la empresa adjudicataria la notificación a los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca de la necesidad de su realización, en el plazo establecido.


La empresa adjudicataria dispondrá de un titulado de grado medio o superior de la especialidad competente, que será el Responsable Técnico del mantenimiento e interlocutor con los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.


La empresa adjudicataria deberá llevar un registro de las operaciones de mantenimiento en el que se refleje los resultados de las tareas realizadas. Dicho registro se realizará por duplicado y se entregará copia a los órganos correspondientes del  Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

6.-FACULTADES DE DIRECCIÓN.-


La empresa mantenedora prestará un adecuado servicio atendiendo además de a las normas aplicables, a las decisiones que en uso de sus facultades adopten los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.


El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, durante la ejecución del  contrato, se reserva el derecho a ordenar discrecionalmente las variaciones en la prestación de servicios que aconsejen el interés publico.


Igualmente fiscalizará y verificará la gestión de la empresa adjudicataria a cuyo efecto podrá inspeccionar la prestación de servicios, instalaciones y locales y toda documentación relacionada con los mismos y dictar las órdenes que considere oportunas para mantener o restablecer la normal prestación del contrato.


A tal efecto la empresa adjudicataria vendrá obligada a facilitar, cuantas veces se requiera, a los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, el acceso a cuanta información sobre el mantenimiento de las instalaciones objeto del mismo exista y esté en poder de la empresa adjudicataria. Igualmente vendrá obligada a facilitar a los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca los justificantes de que se encuentra en regla en el cumplimiento de  lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de seguridad social.

9.-OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.-


Se consideran obligaciones generales de la empresa adjudicataria, además de las establecidas legalmente, las siguientes:


a) Prestar el servicio conforme a lo dispuesto en el presente Pliego o a las decisiones que, en virtud del interés público, con posterioridad adopten los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.


b) Indemnizar a terceros por los daños que les ocasionen en el desarrollo de los trabajos correspondientes a los servicios objeto del presente contrato.


c) No enajenar ni sustituir bienes adscritos al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca sin el consentimiento expreso del mismo.


d) Ejercer directamente los servicios contratados, sin cederlos o subcontratarlos a terceros sin la autorización de los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.


e) Observar estrictamente las normas laborales y de seguridad social.


f) El cumplimiento exacto de la normativa en materia de seguridad e higiene en el trabajo, muy especialmente la relativa a la prevención de accidentes laborales.


g) Observar en la prestación del servicio de mantenimiento, la normativa técnica vigente.


h) La empresa adjudicataria mantendrá las instalaciones objeto del contrato en perfectas condiciones de utilización, y las máquinas en óptimos rendimientos energéticos. Consecuentemente se compromete a efectuar las correspondientes reposiciones y a la reparación de cuantas averías se produzcan en las instalaciones ya sea con el personal que esté de servicio en el momento de producirse la incidencia o aportando el personal preciso para solucionar la misma, en un plazo máximo de 24 horas y de 6 horas para los avisos urgentes o por motivos de seguridad. Todo ello en base a que las interrupciones del servicio sean mínimas.


i) La empresa adjudicataria deberá disponer de servicio de asistencia permanente, que asegure la atención 24 horas al día, 365 días del año. Cuando dichas actuaciones se lleven a cabo en horario festivo o nocturno se facturarán según tarifa que se debe de adjuntar en la documentación aportada en la presentación de la oferta.

10.-SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.-


El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca designará un técnico responsable del control de los servicios prestados por la empresa adjudicataria a fin de que estos se desarrollen con la eficacia y calidad convenientes, realizando este las inspecciones y procedimientos que estime necesarios.


Se designará un responsable de la empresa adjudicataria quien deberá entregar los partes de trabajo al técnico del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca relativos a las actividades desarrolladas en cumplimiento de la prestación de los servicios, así como del personal que los ejecutan.


La empresa adjudicataria vendrá obligada a llevar un libro de control y cuantas fichas sean precisas, en el cual se reflejarán las operaciones de mantenimiento, sustitución de piezas, fluidos, etc.


Mensualmente se entregará un parte de los trabajos efectuados donde se indique nombre del operario, operación de mantenimiento o reparación realizada, hora en la que se ha producido o detectado la avería, y similares datos sobre los trabajos realizados.


La empresa adjudicataria garantizará la buena realización de las prestaciones objeto del presente contrato. Los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca comprobarán la calidad de las prestaciones, y podrán formular reparos que deberán ser subsanados por la empresa adjudicataria de inmediato y, en su caso, en el tiempo prudencial que exija su reparación. 

11.-MATERIAL DE MANTENIMIENTO.-


El importe de adjudicación no incluirá ningún material de repuesto que pudiera ser necesario para el mantenimiento de equipos e instalaciones objeto de este contrato.


Sí que está incluido el pequeño material necesario en las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, tales como juntas de tubería, poleas, cojinetes, correas, resto de juntas necesarias, aceites lubrificantes, etc.


Asimismo estará incluido todo el material necesario para la señalización de las salas de máquinas y el pequeño material necesario para su instalación.


En el caso de que sea necesario la sustitución de algún material debido a un negligente o inadecuado mantenimiento, dichos materiales serán por cuenta de la empresa adjudicataria. Todos los materiales suministrados por la empresa adjudicataria tendrán como mínimo, un periodo de garantía de dos años contados a partir de la fecha de colocación.


La empresa adjudicataria estará obligada a suministrar todos los repuestos que se precisen para atender las necesidades de las instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, previa aprobación del importe por parte de los órganos correspondientes de dicho Ayuntamiento.

12.-CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS LICITADORAS.-


Las empresas licitadoras deberán cumplir las siguientes condiciones y así acreditarlo fehacientemente en sus ofertas:

− Deberá disponer de Certificado de Empresa Autorizada, en vigor, como Mantenedora e Instaladora de Instalaciones Térmicas en Edificios, expedido por la Delegación de la Consejería correspondiente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

− Deberá disponer de Certificado de Empresa Instaladora/Reparadora Autorizada, en vigor, de Productos Petrolíferos Líquidos, categoría P.P.L. CAT III, expedido por la Delegación de la Consejería correspondiente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

− Deberá disponer de Certificado de Empresa Instaladora de Gas, categoría A, en vigor, expedido por la Delegación de la Consejería correspondiente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

− Deberá disponer de Certificado de Empresa Instaladora, Mantenedora o Reparadora de Aparatos Fijos de Refrigeración, Aire Acondicionado y Bomba de Calor, en vigor, expedido por la Delegación de la Consejería correspondiente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

− Dispondrá en plantilla, al menos de un Ingeniero Técnico Industrial o Ingeniero Industrial, que será el interlocutor válido con los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. Su identificación y teléfono de contacto se adjuntará a las condiciones técnicas de la oferta.

− Presentará junto con la oferta técnica, un organigrama de la empresa, con relación del personal fijo en plantilla, especificando la cualificación de cada operario. Si no se presenta la documentación acreditativa de ello junto con la oferta técnica no se valorará.

− Presentará junto con la oferta técnica, una relación nominal de los trabajadores con categoría de oficiales, de que dispone en Cuenca capital, para poderlos dedicar a la ejecución del Servicio contratado y que posean alguna de las titulaciones siguientes:


* Formación profesional específica de grado superior, con título de técnico superior en la familia profesional de mantenimiento y servicios a la producción y la especialidad de mantenimiento de montaje de Edificios y Procesos.


* Formación profesional específica de grado superior, con título superior en la familia profesional de electricidad y electrónica con su correspondiente especialidad.


* Formación profesional específica de grado medio, con título de técnico en la familia profesional de electricidad  y electrónica con su correspondiente especialidad o equivalente.


Esto deberá documentarse adjuntando fotocopia de los documentos TC1 y/o TC2 en que figuren estos trabajadores y fotocopia legible de título o documento que 

acredite la titulación. 

− Presentará junto con la oferta técnica, una relación nominal de los trabajadores que dispone en Cuenca capital, para poderlos dedicar a la ejecución del Servicio contratado y que posean alguna de las titulaciones siguientes:


* Carnet profesional de Instalaciones Térmicas de Edificios.


* Carnet profesional de Instalador Autorizado de Gas Categoría A.


* Carnet profesional de Instalador/Reparador de instalaciones de productos petrolíferos líquidos P.P.L. CAT III.


Esto deberá documentarse adjuntando fotocopia de los documentos TC1 y/o TC2 en que figuren estos trabajadores y fotocopia legible del carnet profesional respectivo.


Los carnets profesionales deberán ser al servicio de la empresa licitadora y estar emitidos o registrados en la Delegación Provincial de Cuenca de la Consejería correspondiente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

− Presentará junto con la oferta técnica, una relación nominal del personal técnico de que dispone en Cuenca capital, para poderlos dedicar a la ejecución del Servicio contratado y que posean alguna de las titulaciones siguientes:


* Ingeniero Industrial.


* Ingeniero Técnico Industrial.


Esto deberá documentarse adjuntando fotocopia de los documentos TC1 y/o TC2 y/o escrituras de la sociedad, etc. en que figuren estos trabajadores o empresarios y fotocopia legible del título o documento que acredite la titulación de éstos.

− La empresa adjudicataria deberá disponer en todo momento de personal suficiente y capacitado para la adecuada prestación de los servicios. Presentará en su oferta un detalle de los medios humanos de que dispondrán (currículo, experiencia en contratos similares, etc. debidamente acreditado) según sus criterios para la correcta realización del servicio, para lo que tendrán en cuenta el personal necesario para cubrir bajas por vacaciones, enfermedad, etc.

- Al objeto de controlar el correcto funcionamiento de las instalaciones objeto de este Pliego, la empresa adjudicataria deberá disponer de medios materiales tales como útiles, herramientas reglamentarias, instrumentos de control, termómetros, medidor de caudal, psicómetro, polímetros, detector de fugas, voltímetros, amperímetros, pinza amperimétrica, medidor de tierras, medidor de aislamiento, etc. Así como de los vehículos que se precisen para la adecuada prestación del servicio.

− Presentará junto con la oferta técnica, un resumen de trabajos similares al del concurso, que hayan sido efectuados por la empresa. Si no se presenta la documentación acreditativa de ello junto con la oferta técnica no se valorará.

− Presentará junto con la oferta técnica, el plan de Mantenimiento Preventivo y los protocolos de revisión de las instalaciones especificadas en el Anexo I del presente Pliego. Asimismo especificarán claramente las normas que cumplen en materia de seguridad.

− Presentará junto con la oferta técnica, el Plan de Mantenimiento Técnico-Legal de cada una de las instalaciones.

− Presentará junto con la oferta técnica los formatos en que plasmarán los informes de las revisiones preventivas realizadas.

− Presentará junto con la oferta técnica la hoja de servicio técnico con que documentará sus intervenciones y que posteriormente entregará a los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

− Presentará junto a la oferta económica las tarifas a facturar en las operaciones de 

mantenimiento correctivo y avisos en el servicio de atención permanente, que como 

mínimo serán las siguientes:


* Hora de mano de obra de Encargado. 


* Hora de Oficial de Primera.


* Hora de Oficial de Segunda. 


* Desplazamiento por aviso.


* Tiempo mínimo a facturar por aviso.


La valoración se realizará para jornada de trabajo normal y para el servicio de atención en horario especial nocturno y festivo. Estos precios deberán incluir los impuestos vigentes.


Estas tarifas serán evaluadas y valoradas dentro del criterio de adjudicación correspondiente a las mejoras al expediente.

13.-CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA ADJUDICATARIA.-


La empresa adjudicataria deberá cumplir las siguientes condiciones: 

− Deberá disponer de una Póliza de Responsabilidad Civil de al menos 1.200.000 €, 

que presentará antes de la firma del contrato, con certificado de su vigencia.

− Realizará los trabajos objeto del contrato en los días y horas que sean establecidos en un planning que deberá ser autorizado por los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

− Presentará a los quince días de la fecha de firma del contrato, el Plan de Mantenimiento Preventivo y los Protocolos de Revisión de las instalaciones especificadas en el Anexo I del presente Pliego.

− Presentará a los quince días de la fecha de firma del contrato, el Plan de Mantenimiento Técnico-Legal de las instalaciones.

− La empresa adjudicataria deberá entregar a los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, los informes indicados en el presente Pliego en los plazos establecidos.

− Todos los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo que precisan cortes en los suministros básicos como agua caliente, fría, electricidad, etc., o que supongan alteración de las actividades de cada centro dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, deberán ser programados con la antelación suficiente y ser autorizados por los órganos correspondientes de dicho Ayuntamiento.

− Toda intervención, sea cual fuere, realizada en los equipos e instalaciones objeto de este contrato deberá quedar documentada en una Hoja de Servicio Técnico que la empresa adjudicataria entregará a los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. La entrega se hará inmediatamente después de la intervención. En ella se hará constar expresamente: la intervención realizada, cualquier variación que pueda  afectar al rendimiento de los equipos e instalaciones o sus seguridades, y que se ha verificado el correcto funcionamiento de la instalación. Será imprescindible la entrega del documento descrito anteriormente para aceptar el trabajo finalizado.

− Con periodicidad mensual, la empresa adjudicataria deberá entregar a los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, los partes detallados de las intervenciones de mantenimiento correctivo, así como de los avisos en horario laboral y los del servicio de atención permanente.

− La empresa adjudicataria deberá llevar un registro de las operaciones de mantenimiento en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. Dicho registro se realizará por duplicado entregándose una copia a los órganos correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.

− Una vez concluida la revisión anual, la empresa adjudicataria emitirá un informe técnico detallando el estado de las instalaciones, así como las mejoras que considere necesarias, en orden a mantener los parámetros de seguridad y disponibilidad. Asimismo, a petición de la propiedad, realizará una valoración económica de las mejoras propuestas.

− La empresa adjudicataria presentará en el menor plazo posible un informe detallado sobre el estado de cada una de las instalaciones especificadas en el  Anexo I, indicando el grado de cumplimiento de la normativa vigente, y las correcciones necesarias a su juicio, tanto para cumplimiento de la normativa como para mejora funcional. Dicho informe deberá ser subscrito por el Responsable de Mantenimiento de las Instalaciones. Asimismo, deberá presentar la valoración económica de las reformas propuestas. 

14.-DURACIÓN DEL CONTRATO.- 

La duración del contrato será de cuatro años, pudiendo prorrogarse de forma expresa por un año, más otro posteriormente, por muto acuerdo de las partes, antes de la finalización del periodo establecido inicialmente.

15.-PRECIO DEL CONTRATO.-


En base a los precios indicados por revisión y mantenimiento por cada instalación anualmente, se fija el importe previsto de licitación en TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS (35.952,00 €) ANUALES, I.V.A. del 18% excluido.

La revisión de precios se hará en función del I.P.C. oficial y al cabo del primer año de contrato. La revisión no podrá superar el 85% de variación experimentada por el I.P.C. oficial.

16.-FACTURACIÓN.-


El adjudicatario emitirá mensualmente una factura por cada instalación objeto del contrato, detallando o referenciando las operaciones realizadas.

17.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.-


a) Baja sobre el precio base de licitación y que no constituya baja temeraria aceptada (la cual se fija en un 40% de baja sobre el importe previsto de licitación), hasta un máximo de 50 puntos, mediante aplicación de la siguiente fórmula:





[image: image3.png]



Aquellas ofertas que sean iguales o superiores al precio base de licitación serán puntuadas con 0 puntos.

b) Por disponer de delegación en Cuenca capital, con más de 3 años de antigüedad, y con estructura suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente Pliego (organigrama de la sucursal, persona responsable del expediente con categoría mínima de Ingeniero Técnico Industrial, descripción del personal asignado al expediente, indicando su antigüedad, categoría profesional y cursos de formación recibidos, etc.), hasta un máximo de 15 puntos.

c) Por el programa de mantenimiento propuesto (disposición y definición de plazos de suministro de materiales, que deberán ser originales, programa de trabajo y tiempos de respuesta, etc.), hasta un máximo de 15 puntos.


d) Por mejoras al expediente, hasta un máximo de 10 puntos. 


       
       Cuenca, 10 de febrero de 2.012

                         EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL. 





         Fdo.: Israel Izquierdo Hontecillas.

ANEXO I

_115917708.unknown

